## út és tereprendezés
NO:
Lajosmizse KÖZLEKEDÉS FEJLESZTÉSI MUNKÁK
Szakág: | Útépítés
Létesítmény megnevezés: |  | Kodály Zoltán utca II. Ütem (0+150 - 0+819 km sz. között)
Ssz. | Tételszám | Tétel szövege | Megjegyzés |  | Menny. | Egység | Fajlagos egységár | Díj egységre | Anyag összesen | Díj összesen
I |  | Bontási munkák
| 1 | Aszfaltburkolat bontása törmelékre. Feltételezett szerkezeti vastagság: 40 cm | 1730 m2 felület | 1730x0.4 | 692 | m3 | 0 | 6500 | 0 | 4498000
| 2 | Távközlési oszlop áthelyezése légvezetékkel. |  |  | 2 | db |  |  | 0 | 0
| 3 | Közmű feltárás kézi erővel, közmű kezelői szakközeg jelenlétének biztosításával. ( Szennyvíz, ivóvíz, elektromos kábel, földgázvezeték). Feltárás 12 helyen. |  | 12 x 3 x 1 x 1.5 | 54 | m3 | 0 | 5500 | 0 | 297000
[9 empty] | 0 | 0
| 4 | Fa kivágása, darabolása, elszállítás 10 km távolságra, gyökérzet eltávolításával. |  |  | 42 | db | 0 | 18700 | 0 | 785400
[9 empty] | 0 | 0
| 5 | Akna fedlap szintrehelyezés |  |  | 6 | db | 15000 | 20000 | 90000 | 120000
[9 empty] | 0 | 0
| 6 | Bozót és cserje irtás, elszállítás 10 km távoságra. |  |  | 120 | m2 | 0 | 1000 | 0 | 120000
II. |  | Alépítményi munkák
| 1 | Bevágás és töltés építés, földmozgatás 300 m távolságig. | Ld. Mellékelt számítást. |  | 2492 | m3 | 0 | 1800 | 0 | 4485600
| 2 | Tükör felület készítés
|  | Aszfalt burklatú út |  | 3073 |  | m2 |  |  | 0 | 0
|  | Nemesített padka felüete |  | 490 |  | m2 |  |  | 0 | 0
|  | Összesen |  | 3563 | 2220 | m2 | 0 | 250 | 0 | 555000
[9 empty] | 0 | 0
| 3 | Padka készítés. |  |  | 873 | m2 | 2200 | 800 | 1920600 | 698400
[9 empty] | 0 | 0
| 4 | Tükörfelület tömörítés 50 cm vtg.-ban, 95% tömörségi fokra. |  | 2220x0.5 | 1110 | m3 | 0 | 450 | 0 | 499500
[9 empty] | 0 | 0
| 5 | Padka felület tömörítés 50 cm vtg.- ban, 90 % fokra. |  | 873x0.4 | 437 | m3 | 0 | 480 | 0 | 209760
[9 empty] | 0 | 0
| 6 | Símító hengerlés készítése. |  | 2220+873 | 3093 | m2 | 0 | 480 | 0 | 1484640
[9 empty] | 0 | 0
| 7 | Tömörség vizsgálat. ( mintavétel, laboratóriumi elemzés) |  |  | 12 | db | 0 | 28000 | 0 | 336000
[9 empty] | 0 | 0
| 8 | Teherbírás ellenőrzés. ( Helyszíni mérés) |  |  | 18 | db | 0 | 32000 | 0 | 576000
[9 empty] | 0 | 0
| 9 | Szikkasztó rendszerű földárok rézsűképzése. |  | 1231x1.5 | 1847 | m2 | 0 | 550 | 0 | 1015850
[9 empty] | 0 | 0
| 10 | Zúzottkő ágyazat 70 cm átérőjű csőáteresz alatt, 30 cm vtg-ban. |  |  | 4 | m3 | 12700 | 3500 | 50800 | 14000
[9 empty] | 0 | 0
| 11 | Föld szállítás mozgatással, rakodással 10 km távolságra. |  |  | 2492 | m3 | 0 | 1200 | 0 | 2990400
[9 empty] | 0 | 0
| 12 | Közmű kezelői szakközeg jelenlétének biztosítása. | Előirányzat! |  | 30 | óra | 0 | 15000 | 0 | 450000
[9 empty] | 0 | 0
| 13 | Törtbeton ágyazat készítése, 20 cm vtg.- ban. |  | 1730x0.2 | 346 | m3 | 4700 | 3300 | 1626200 | 1141800
III. |  | Felépítményi munkák
| 1 | M20 j. mechanikai stabilizációs útalap készítése, 30 cm vtg.- ban. |  | 1730x0.3 | 519 | m3 | 12700 | 3700 | 6591300 | 1920300
| 2 | Kiékelő zúzalék hengerlés / 0/20/ készítése 5 cm vtg.- ban, mészkő zúzalékból. |  | 1730x0.05 | 87 | m3 | 12700 | 3700 | 1104900 | 321900
| 3 | Ac - 16 aszfalt kopó!!! réteg beépítés 6.0 cm vtg.- ban, útburkolat felületén. |  | 1730x0.06 | 104 | m3 | 74580 | 18500 | 7756320 | 1924000
| 4 | "K" szegély építése előregyártott betonelemekből, 15 - 25 cm vtg. C15-16/kk minőségű monolit beton megtámasztó gerendával. |  |  | 362 | m | 4100 | 3200 | 1484200 | 1158400
| 5 | Nemesített padka készítése 15 cm 30/50 zúzottkőből. |  | 490x0.15 | 74 | m3 | 14700 | 3700 | 1087800 | 273800
| 6 | Nemesített padka felületén kiékelő zúzalék hengerlés, 5/20 zúzottkőből. |  | 490 x0.05 | 25 | m3 | 12700 | 3700 | 317500 | 92500
IV. |  | Csapadékvíz elvezetés
| 1 | Zúzottkő szivárogtató készítése földmunkával. ( 30/50 mérettel ) |  |  |  | m3
|  | Padka alatti szivárogtató |  | 362x0.3x 0.5 |  | m3
|  | Árok alatti szivárogtató borda készítés földmunkával. |  | 1231x0.1 |  | m3
|  |  | Összesen |  | 178 | m3 | 14700 | 3700 | 2616600 | 658600
| 2 | Terfil 100. tip. avagy ezen típussal megegyező műszaki paraméterekkel rendelkező geotextília beépítés. |  | 362x1.9 | 688 | m2 | 320 | 340 | 220160 | 233920
| 3 | Tokos betoncső építése mederben, meglévő cső csatlakoztatásával, 70 cm átmérővel. |  |  | 8 | fm | 52300 | 18000 | 418400 | 144000
| 4 | Mederrendezés rézsűképzéssel |  |  | 30 | m2 | 0 | 1100 | 0 | 33000
| 5 | Medervédelem tr fagyálló terméskő szórással. |  |  | 3 | m3 | 14700 | 3700 | 44100 | 11100
| 6 | Meder rézsűburkolás 40/40/8 cm mederlapokból, 20 cm vtg. C30 monolit beton ágyazatra. |  |  | 12 | m2 | 8900 | 7900 | 106800 | 94800
V. |  | Ideiglenes forgalom korlátozás munkái
| 1 | Közúton folyó munkák | Előirányzat! |  | 4 | db | 0 | 18000 | 0 | 72000
| 2 | Előzni tilos | Előirányzat! |  | 6 | db | 0 | 18000 | 0 | 108000
| 3 | 30 km/ h sebességkorlátozás | Előirányzat! |  | 6 | db | 0 | 18000 | 0 | 108000
| 4 | Piros - fehér sávozású ( nyíl) tábla. | Előirányzat! |  | 2 | db | 0 | 18000 | 0 | 36000
| 5 | Kétoldali útszűkület | Előirányzat! |  | 2 | db | 0 | 18000 | 0 | 36000
VI. |  | Egyéb munkák
| 1 | Fa ültetése (5 - 7 éves) | Előirányzat! |  | 70 | db | 35000 | 22000 | 2450000 | 1540000
| 2 | Megvalósulási terv készítése, földhivatali bejegyzésre alkalmas munkarészek elkészítése. |  |  | 1 | db | 0 | 1200000 | 0 | 1200000
VII.
Forgalomtechnikai jelzésrendszer
| 1 | Elsőbbségadás kötelező j. tábla. |  |  | 1 | db | 22500 | 16500 | 22500 | 16500
| 2 | 30 km /h sebességkorlátozás |  |  | 4 | db | 22500 | 16500 | 90000 | 66000
| 3 | Kettős útszűkület |  |  | 2 | db | 22500 | 16500 | 45000 | 33000
| 4 | Közúti jelzőtábla tartó oszlop elhelyezése, 4 m hosszú 89 mm átmérőjű horganyzott acél oszlop betontömbbel. |  |  | 7 | db | 11500 | 8500 | 80500 | 59500
|  | Összesen nettó: | [6 empty] | 28123680 | 30418670
|  | Mindösszesen nettó: | [6 empty] | 58542350
|  | Mindösszesen bruttó: | [6 empty] | 74348784.5